**6. CPR - Heimlich manevrası BEBEK MAKETİ CPR145**



* Manken bebek tam beden yapısında olmalıdır.
* Baş kol ve bacakları PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.
* Giysili olarak sunulmalıdır.
* Yüzü maske şeklinde olmalıdır.
* Heimlich – Tıkanma- manevra eğitimine müsait olmalıdır.
* Yenidoğan bebek CPR eğitim uygulamalarına elverişli olmalıdır.
* CPR uygulamalarından kalp basısı ve suni solunum uygulamaları yapılabilmelidir.
* Baş hareketli olmalıdır. Heimlich manevrasında sırttan vurma sırasında soluk yolunun açılması işleminin uygulaması gösterilebilmelidir.
* Heimlich uygulaması ile ağıza yerleştirilecek kitlenin dışarı atılması simülasyonu yerine getirilmelidir.