**6. MEME MUAYENESİ MAKETİ**

**MODEL NO 6620**



* Yetişkin kadın gövdesini simüle etmelidir.
* Kolsuz ve başsız üst gövde şeklinde olmalıdır.
* Kadın meme muayenesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
* Silikondan imal edilmiş olmalıdır.
* Maketin deri dokusu gerçeğe yakın elastikiyette ve renkte olmalıdır.
* Meme muayenesi için Kolların kaldırılmış pozisyonda yapılandırılmış olmalıdır.
* Sternum belirgin olmalıdır.
* Meme areolası ve uçları farklı renkte ve belirgin olmalıdır.
* Meme maketi yatay ve dikey olarak incelenebilmesi için alttan ve arkadan standı bulunmalıdır.
* Kadın memesi üzerinde tespit edilebilen patolojik oluşumlardan en az aşağıdakileri içermelidir.
	+ Sağ meme ucunda lezyon görüntüsü,
	+ Sağ meme üst ve yan bölgesinde bölgede nodül
	+ Sağ meme alt taraf dış dokusu üzerinde renk değişikliği
	+ Sol meme üst bölgesinde harici fiziksel muayene ile hissedilebilen kitle bulunmalıdır.
	+ Sol koltuk altında lenfatik nodül
	+ Sol meme alt bölgede portakal kabuğu dokusu ve sertleşme görünümü
	+ Sol meme başında çöküntü patolojisi
	+ Sol meme üstünde deri çöküntüsü