1. **GENEL BAKIM BEBEK MAKETİ ( KIZ)**

**Model no ; 6603**



* Yenidoğan bebek medikal bakım ve girişim amaçlı olarak geliştirilmiş olmalıdır.
* Oyuncak bebek izlenimi vermemelidir.
* Normal yenidoğan bebek ağırlığında ve boylarında olmalıdır.
* Derisi yaklaşık olarak yenidoğan bebek yumuşaklığında olmalıdır.
* Baş, kol ve bacakları hareket edebilmelidir.
* Bebek banyosu ve giydirme eğitimi yapmaya uygun olmalıdır.
* Koronal ve paryatel suturları / Fontanelleri belirgin olmalıdır.
* Gözleri kapakları açılıp kapanabilmelidir.
* Göze ve kulağa damla uygulama simülasyonu yapılabilmelidir.
* Göğsünde meme başları belirgin olmalıdır.
* Göğüs kemikleri (costalar)haricen hissedilebilmelidir.
* Emzirme eğitimi için ağız açıklığı yeterli olmalıdır.
* Vaginal,Üriner ve anal kanal açıklığı gözlenebilmelidir.
* Makattan derece insersiyonu ile ateş alma simülasyonu yerine getirilebilmelidir.
* Ağızdan solunum yoluna ET tüp insersiyonu yapılabilmelidir.
* Ağızdan sindirim yoluna gastrik tüp insersiyonu yapılabilmelidir.
* Burun delikleri açık olmalıdır. Nasal tüp insersiyonu yapılabilmelidir.
* Göbek yapısında bulunan boşluk üzerinde kısaltılmış Göbek kordonu bulunmalıdır.
* Göbek yapısı yenidoğan bakımı açısından uygulamaya elverişli olmalıdır.
* Taşıma ve koruma çantası ile birlikte sunulmalıdır.
* Vaginal ve üretral kaviteler ayrı yarı seçilebilmelidir. Üretral kanal kateter tüp insersiyonuna müsait olmalı.